数据库任务组第三次会议纪要

12-05-2025

1 数据完整性校验

问题：是否需要在所有数据表中添加“完整性校验”？任务书中只在一个模块提到，其他模块未明确。

结论：统一添加完整性校验字段（如数据完整性状态），但仅当关键字段缺失时才标记为“数据不完整”，非关键字段缺失不计入异常。

2 异常数据处理

问题：数据不完整和阈值异常（如电压超标）是同一类异常还是两种？如何处理？

结论：

两者都属于异常数据，但触发条件不同（完整性缺失 vs 数值超阈值）。

统一在异常数据流程中处理，最终高亮展示并触发告警，由运维人员（或设备管理员）排查。

3 数据库表主键设计

问题：回路监测表和变压器监测表的主键应用“数据编号”还是“回路/变压器编号”？

结论：应采用数据编号作为主键，因为数据按分钟采集，同一设备会产生多条记录。

4 物理量数据范围的统一

问题：电压、电流等物理量在数据库中的取值范围和精度如何统一？

结论：

范围应放宽（如电压允许负值），以便异常数据能被存入。

精度根据实际情况设定（如电压用decimal(4,1)，电流用decimal(4,2)），但不强制全局统一。

取值范围在数据字典中说明（如“有效范围：-99.9 ~ 999.9”），异常判断由业务逻辑处理。

手动录入的数据，不必规定范围从负到正，按照给定数值进行设置即可。

5 大屏展示内容相关问题

问题：任务书中提到“配电网运行状态”但未明确具体字段，大屏该展示什么？

结论：展示内容应全面且可配置，建议将配电网相关字段（如回路、变压器数据）都纳入，具体展示规则由后续的“大屏配置规则”模块决定。

6 数据表字段细节

设备编号格式：统一为“两位字母 + 五位数字”（如PV00001）。

负责人ID：建议用固定位数（如5位数字，不足补零）。

时间字段：采集时间精确到秒（datetime2(0)）