## Sheet1
表名（中文 / 英文） | 字段中文名 | 英文字段名 | 数据类型
能耗计量设备信息 / energy_meter | 设备编号 | device_id
| 能源类型（水 / 蒸汽 / 天然气） | energy_type
| 安装位置 | install_location
| 管径规格（DN25/DN50/DN100） | pipe_spec
| 通信协议（RS485/Lora） | communication_protocol
| 运行状态（正常 / 故障） | operation_status
| 校准周期（月） | calibration_cycle_month
| 生产厂家 | manufacturer
能耗监测数据 / energy_monitoring | 数据编号 | record_id
| 设备编号 | device_id
| 采集时间 | collected_at
| 能耗值（水：m³；蒸汽：t；天然气：m³） | energy_value | DECIMAL(5,2)
| 单位 | unit
| 数据质量（优 / 良 / 中 / 差） | data_quality
| 所属厂区编号（如真旺厂 / 豆果厂 / A3厂区） | plant_area_id
峰谷能耗数据 / energy_peakvalley | 记录编号 | record_id
| 能源类型 | energy_type
| 厂区编号 | plant_area_id
| 统计日期 | statistic_date
| 尖峰时段能耗（kWh/m³/t） | peak_energy | DECIMAL(8,2)
| 高峰时段能耗（kWh/m³/t） | high_energy | DECIMAL(8,2)
| 平段能耗（kWh/m³/t） | flat_energy | DECIMAL(8,2)
| 低谷时段能耗（kWh/m³/t） | valley_energy | DECIMAL(8,2)
| 总能耗（kWh/m³/t） | total_energy | DECIMAL(8,2)
| 峰谷电价（元/kWh） | peakvalley_price | DECIMAL(5,2)
| 能耗成本（元） | energy_cost | DECIMAL(8,2)