- 系统业务

配电网监测业务线是智慧能源管理系统的核心业务模块之一，聚焦工业企业配电网运行全过程监测需求。通过整合智能采集终端数据采集、系统数据校验分析、运维闭环处理等环节，实现对配电房、回路及变压器的实时状态监控、异常数据识别与高效运维响应。其核心目标是解决传统配电网管理中人工抄表误差大、故障发现滞后、运行状态可视化不足等问题，为企业配电网安全稳定运行、能耗优化配置提供数据支撑，助力企业达成“降本增效、精益管控”的战略目标。

图1 配电网监测业务数据流图

智能采集终端自动采集配电网的原始运行数据，并将数据传输至接收终端数据模块。

校验监测数据模块执行两项核心校验。完整性校验，检查原始监测数据是否缺失文档要求的关键字段，缺失则标记为“数据不完整”；合规性校验，判断数据是否超出设备运行阈值，超阈值则标记为“异常数据”。

存储监测数据模块将合法的正常监测数据，分别写入对应的存储表：回路相关数据写入回路监测数据表；变压器相关数据写入变压器监测数据表。

告警运维系统监测到数据异常，运维人员查看异常数据清单。

运维人员现场排查并处理故障后，通过运维状态更新指令反馈设备状态（如 正常/异常），处理运维更新模块将状态同步至存储监测数据，最终更新回路监测数据表/变压器监测数据表中的“运行状态”字段。

设备管理员对变压器设备进行管理。

- 系统实现业务的角色、功能和信息需求

图2 配电网监测业务用例图

配电网监测业务主要包含“智能采集终端”“运维人员”和“管理员”三个角色，其中智能采集终端承担线路电压、电流、温度等关键参数的实时采集，以及采集数据向系统的自动上传操作；运维人员负责异常数据清单，开展现场故障排查，并更新设备运行状态；设备管理员则负责设备入库及变更信息。

信息需求方面，智能采集终端按预设周期采集数据，依赖采集字段清单与系统连接地址上传数据，输出回路及变压器监测原始数据。运维人员更新设备状态需输入设备编号、新运行状态及故障备注，查看异常数据依赖系统标记的异常记录，输出状态更新状态。设备管理员负责设备入库与信息变更，需入库信息或变更的设备属性，依赖设备原始登记数据，输出更新后的设备台账与信息变更记录。

- 数据字典

| 数据项名 （别名） | 数据类型 | 取值约束 | 含义说明 | 与其他数据项的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| room_id （配电房编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：数字 • 示例： 001、002、003 | 配电房唯一标识。 | 配电房基础信息表主键；回路 / 变压器监测数据表外键 |
| room_name （配电房名称） | NVARCHAR(30) | • 格式：中文+数字组合 • 示例：总配电房、分配电房1、分配电房 2 | 无 | 无 |
| location_desc （位置描述） | NVARCHAR(50) | • 格式：中文描述 • 示例：西区产业园 | 详细位置说明 | 无 |
| voltage_level （电压等级） | NVARCHAR(10) | • 格式：固定枚举值 • 示例：35KV、10KV、0.4KV | 配电房额定电压，为数据校验提供阈值依据 | 无 |
| transformer_count （变压器数量） | TINYINT | • 格式：非负数 • 示例：3、5、8 | 配电房内变压器总台数 | 无 |
| commission_time （投运时间） | datetime2(0) | • 格式：YYYY-MM-DD • 示例：2020-0601 | 配电房正式投用时间 | 无 |
| manager_id （负责人ID） | NVARCHAR(20) | • 格式：数字编号 • 示例：00000001 | 负责人唯一标识 | 负责人信息表主键，配电房基础信息表外键（关联负责人信息表） |
| manager_phone （负责人手机号） | NVARCHAR(15) | • 格式：手机号格式 • 示例：17536356069 | 负责人联系电话 | 无 |
| record_id （数据编号） | BIGINT | • 格式：自增序列 • 示例：10000001、10000002 | 回路监测记录唯一标识 | 回路监测数据表主键 |
| room_id （配电房编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：数字组合 • 示例： 001、002、003 | 关联所属配电房，确保数据一致性 | 回路监测数据表外键（关联配电房基础信息表） |
| circuit_id （回路编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：配电房编号+回路序号（L+数字） • 示例：001-L01、002-L03 | 回路唯一标识 | 回路信息表的主键，回路监测数据表的外键（关联回路监测数据表） |
| collected_at （采集时间） | DATETIME2(0) | • 格式：ISO 8601 格式（无小数秒） • 示例：2024-05-20 14:30:00、2024-05-20 14:31:00 | 回路数据采集时间 | 无 |
| voltage_kv （电压） | DECIMAL(4,2) | • 物理存储范围： -99.99~99.99 | 回路电压参数 有效范围： 35kV 等级：0.00~37.00kV； 10kV 等级：0.00~12.00kV； 0.4KV 等级：0.00~0.45KV； | 无 |
| current_a （电流） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 回路电流参数 | 无 |
| active_power_kw （有功功率） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 回路有功功率 | 无 |
| reactive_power_kvar （无功功率） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 回路无功功率 | 无 |
| power_factor （功率因数） | DECIMAL(4,3) | • 物理存储范围: -9.999~9.999 | 回路功率因数 | 无 |
| forward_energy_kwh （正向有功电量） | DECIMAL(8,2) | • 物理存储范围: -999999.99 ~9999999.9 | 回路正向有功电量累计 | 无 |
| reverse_energy_kwh （反向有功电量） | DECIMAL(8,2) | • 物理存储范围: -999999.99 ~9999999.9 | 回路反向有功电量累计 | 无 |
| switch_status （开关状态） | NVARCHAR(10) | • 示例：合闸、分闸 | 回路开关运行状态 | 无 |
| cable_head_temp （电缆头温度） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 回路电缆头温度 | 无 |
| capacitor_temp （电容器温度） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 回路电容器温度 | 无 |
| operation_status （运行状态） | NVARCHAR(5) | • 示例：正常、异常 | 回路运行状态 | 无 |
| data_integrity （数据完整性） | NVARCHAR(10) | • 示例：完整、不完整 | 当缺失字段时，标记为不完整 | 无 |
| record_id （数据编号） | BIGINT | • 格式：自增序列 • 示例：20000001、20000002 | 变压器监测记录唯一标识 | 变压器监测数据表主键 |
| room_id （配电房编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：数字组合 • 示例： 001、002、003 | 关联所属配电房，确保数据一致性 | 变压器监测数据表外键（关联配电房基础信息表） |
| device_id （变压器编号） | NVARCHAR(20) | • 格式：TTXXXXX(类型码+5位流水号) • 示例：TR10004 | 变压器设备的唯一标识符 | 变压器信息表的主键，变压器监测数据表的外键（关联变压器监测数据表） |
| collected_at （采集时间） | DATETIME2(0) | • 格式：ISO 8601 格式（无小数秒） • 示例：2024-05-20 14:30:00、2024-05-20 14:31:00 | 变压器数据采集时间 | 无 |
| load_rate （负载率） | DECIMAL(5,2) | • 物理存储范围: -999.99~999.99 | 变压器负载率 | 无 |
| winding_temp （绕组温度） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 变压器绕组温度 | 无 |
| core_temp （铁芯温度） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 变压器铁芯温度 | 无 |
| ambient_temp （环境温度） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 变压器运行环境温度 | 无 |
| ambient_humidity （环境湿度） | DECIMAL(5,2) | • 物理存储范围: -999.99~999.99 | 变压器运行环境湿度 | 无 |
| operation_status （运行状态） | NVARCHAR(5) | • 示例：正常、异常 | 变压器运行状态 | 无 |
| data_integrity （数据完整性） | NVARCHAR(10) | • 示例：完整、不完整 | 当缺失字段时，标记为不完整 | 无 |
| circuit_name （回路名称） | NVARCHAR(30) | • 示例：主进线 | 回路的业务名称 | 无 |
| voltage_system （所属系统） | NVARCHAR(10) | • 示例：35KV、10KV、0.4KV | 回路所属的电压等级系统，与配电房电压等级一致 | 无 |
| voltage_upper_limit_kv （电压上限阈值） | DECIMAL(4,2) | • 物理存储范围： -99.99~99.99 | 判定电压异常的上限值 | 无 |
| voltage_lower_limit_kv （电压下限阈值） | DECIMAL(4,2) | • 物理存储范围： -99.99~99.99 | 判定电压异常的下限值 | 无 |
| current_upper_limit_a （电流上限阈值） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 判定电流过载的上限值 | 无 |
| rated_voltage_kv （额定电压） | DECIMAL(4,2) | • 物理存储范围： -99.99~99.99 | 回路设计运行的标称电压 | 无 |
| rated_current_a （额定电流） | DECIMAL(4,1) | • 物理存储范围: -999.9~999.9 | 回路设计长期允许通过的最大电流 | 无 |
| manager_gender （负责人性别） | NVARCHAR(2) | • 示例：男、女 | 负责人的性别 | 无 |
| manager_name （负责人姓名） | NVARCHAR(50) | • 示例：张三、李四 | 负责人的姓名 | 无 |