配电网监测业务线非功能需求

一、安全性需求

1.访问控制：必须区分不同角色，实行最小权限原则，严禁越权操作。

2.通信安全：前端监测终端与主站间的通信，必须采用高强度加密与双向认证，防止数据窃取或伪造停电/合闸指令。

3.操作审计：所有对电网设备的遥控操作、定值修改、告警确认等关键行为，必须记录完整的操作日志。

二、完整性需求

1.数据源真实性：系统需通过硬件签名、数据流水号等方式，验证采集到的电压、电流、开关状态等数据确实来自合法终端，防止虚假数据注入。

2.传输与处理一致性：在数据传输、存储和聚合计算的全过程中，需具备数据校验与纠错机制，确保关键事件的时序、参数准确无误，为故障研判提供可信依据。

3.业务逻辑一致性：当发生网络异常或数据不同步时，系统应能有效处理，避免出现开关在分闸状态却显示有电流等逻辑矛盾，影响拓扑分析准确性。